询价公告

我单位需开展云南省寄生虫病防治所纪检办谈话室软包、监控设备改造项目，特邀请贵公司参加本次询价活动，项目要求如下：

一、投标人资格要求符合《政府采购法》的要求，国内经工商、税务部门正式注册登记的，具有独立法人资格，独立承担民事责任和履行合同能力，具有良好的经济信誉的公司。

二、项目内容

云南省寄生虫病防治所纪检办谈话室软包、监控设备改造项目

三、报价人须知

1.参加询价的公司应遵循政府采购的法律法规及通行规则；

2.投标资料包括：①询价报价表；②营业执照、税务登记、组织机构代码证或“三证合一”后的证件及法人代表或委托人身份证复印件（加盖公章）。

3. 报价文件封装：报价人需提交投标清单和价格，投标报价单一律采用a4纸，入袋内密封（无密封无效），对应写明报价人名称。

4. 本项目最高报价为：32374.00元，报价人对本项目只允许一个有效报价，超额报价或多个报价视为无效报价投标报价为一次性不得更改的报价，以人民币报价并加盖单位公章方为有效。

5. 递交相应资料时间：2022年6月16日17时前提前密封的询价资料。

6. 递交资料地点：云南省寄生虫病防治所512办公室

7. 我所组织相关人员评标后确定中标单位，以符合条件的最低报价公司为中标单位，中标结果我单位将以中标通知书形式告知中标的报价单位。

四、有关事项 关于此询价事宜，也可咨询云南省寄生虫病防治所。联系人尹一杰，电话：08792137365；如询价文件修改或变动，将电话告知。

附件：云南省寄生虫病防治所纪检办谈话室软包、监控设备改造项目

云南省寄生虫病防治所

2022年6月14日

- 附件

- 云南省寄生虫病防治所纪检办谈话室软包、监控设备改造项目要求

| 序号 | 项目名称 | 参考规格或性能要求 | 数量 | 计量 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金刚纱窗 | 白色金刚纱窗 | 4 | 平方米 |
| 2 | 墙面软包基层 | 密度板基层 | 53.6 | 平方米 |
| 3 | 墙面软包 | 软包饰面 | 53.6 | 平方米 |
| 4 | 硅钙板吊顶 | 轻钢龙骨600*600硅钙板吊顶 | 17 | 平方米 |
| 5 | 地胶 | 地胶、地胶踢脚线铺贴 | 17 | 平方米 |
| 6 | 600*600灯盘 | 600*600 led灯盘 | 2 | 盏 |
| 7 | 强电改造 | 开关插座、灯线、监控线路等强电改造 | 17 | 平方米 |
| 8 | 全景摄像机 网络摄像机 | DS-2CD3746FDWDA2(2.7-12mm)(B)智能抓拍400万海螺型网络全景摄像机；符合IP67防尘防水设计，可靠性高,支持萤石平台接入,1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲,支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同监控环境,支持最大256 GB Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡本地存储,采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离2.7~12 mm：最远可达30 m，7~35mm：最远可达50 m,最高分辨率可达2560 × 1440@25 fps，在该分辨率下可输出实时图像,支持ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265/264编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本,支持对运动人脸进行检测，跟踪，抓拍，评分，筛选，输出最优的人脸抓图,采用深度学习硬件及算法，提供精准的人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测 | 2 | 台 |
| 9 | 高保真数码 拾音器 | 高保真数码 拾音器 拾音距离 5-40平方米 音频传输距离 200米 灵敏度 -43 频率响应 20Hz～20KHz 指向特性 全指向性 信噪比 58dB 动态范围 74B(1KHz at Max dB SPL) 最大承受音压 11dB SPL（1KHz，THD≤1%） 输出阻抗 600欧姆非平衡 输出信号幅度 2.5Vpp/81dBSPL 麦克风 全向麦克风 信号处理电路 采用高保真/低噪声处理芯片 保护电路 8KV Air contact ESD、雷击保护、电源极性反接保护 驱动能力 内置前置放大电路，可直接驱动耳机 连接方式 1个3.5mm音频接口，2条引线（电源、公共地） 传输线缆 3芯0.5mm2RVVP屏蔽电缆 电源电压 直流稳压电源DC 12V（9V--15V） 电源电流 40mA 工作环境温度 -30℃～70℃ 颜色 银色 外壳材质 铝合金 外形尺寸 Φ60mm×16mm 重量 约70g 防水等级 IP66 符合标准 ROHS认证，欧盟CE认证，美国FCC认证， ISO9000认证。 | 2 | 台 |
| 10 | 桌面式电源适配器 | 1、倒桶式防水设计，可用在室外、室内。 2、安装方便，采用壁挂式安装。 3、内置有藏线功能，如可放置BNC接头、网络接头。 4、带指示灯工作。 5、精准过电流、过电压保护。 6、通过3C认证，更安全。 7、浪涌防护等级：共模4kV、差模2kV。 8、静电防护：空气放电8KV、接触放电6KV。-AC180V~240V(禁止用于低压地区)-12V2A-V级-安防宽温电源-Φ5.5×Φ2.1×11 | 2 | 台 |
| 11 | 时间温度湿度显示屏 | 超大屏幕温度湿度计， 室内高精度台式温度计湿度计LED万年历功能；显示公历农历日历、星期、时间；显示时间精确到秒；整点报时、闹钟； 长40cm*宽30cm | 1 | 台 |
| 12 | 室内超五类 | 国标99.97%无氧铜线芯 4对0.5mm线芯 灰色PVC外套 305米每箱 （UTP CAT5E PVC）-0.5mm-灰色-305m-DH-PFM920I-5EU | 1 | 批 |
| 13 | 电源线 | 国标铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 额定温度不高于70℃,电缆敷设温度不低于0℃。 符合CCC认证。 导体均符合GB/T3956中第五种导体的要求。 介电强度2000VAC。 绿色环保，材料符合RoHS2.0和REACH。(60227 IEC 53(RVV) 2x1)-黑色-200M | 1 | 米 |
| 14 | DVD刻录机 | 24倍速 SATA接口 内置DVD刻录机 台式机光驱 黑色(DRW-24D5MT) 黑色(DRW-24D5MT) | 1 | 台 |
| 15 | 存储硬盘 | 8TB监控专业企业级，8t机械硬盘 WD84EJRX监控专用硬盘 SATA接口， 监控及硬盘游戏性能容量：8TB,硬盘转速：5400转/分 缓存：64MB | 1 | 台 |

- 使用材料需选用国产品牌的合格产品，所报价格包含但不限于原房屋内物品搬运、原装修拆除及垃圾清运、材料、人工、辅料、税费及产生的各类费用。

- 工期要求：合同签订后，15个自然日

- 付款方式：

- 1.工程竣工验收后，支付至合同总金额的95%；

- 2.交付使用1年后，支付剩余5% ；